Ćwiczenia komputerowe z zastosowaniem programu EPANET 2.0 PL, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków


INSTRUKCJA DO PROGRAMU EPANET 2.0 PL

Wprowadzenie danych

1. Klikamy prawy przyciskiem myszy na mapie. Następnie Opcje/Oznaczenia i zaznaczamy Wyświetl identyfikatory węzłów, Wyświetl identyfikatory rur. Czcionka 9. Zamykamy okno.

2. Dodajemy ujęcie wody klikając ikonę REZERWUAR [image: image17.png]EPANET 2 PL - przyklad do instrukcji.NET

=18 x|
Pk Edycla Wik Projkt Raport Okno_Pomac

[Prasmxu fuems[h R+ QAHOEHE— KT

=10Ix]

[ecrezciasoralE]

bane Mepa |

Wezh

Bez podolads
Potaczenia

Bez podolady

[

-lofx| [300 Godeiy _~]
Ciéierie K1 i |
20 NN E >
440 ——
450

4800




. Powstaje REZERWUAR 1.

3. Wprowadzamy węzeł 1 klikając ikonę ZŁĄCZE [image: image2.png]


. Powstaje ZŁĄCZE 2. 

4. Aby wprowadzić pompę wybieramy ikonę [image: image3.png]


, a klikamy na REZERWUAR następnie na ZŁĄCZE 1. Powstaje POMPA 1. 

5. Prowadzamy kolejne ZŁĄCZE 3. 

6. Wprowadzenie rurociągów realizujemy poprzez ikonę [image: image4.png]


, a następnie poprzez kliknięcie w dwa węzły, które rurociąg ma połączyć, czyli ZŁĄCZE2 – ZŁĄCZE 3. Powstaje RURA 2. 

7. W analogiczny sposób wprowadzamy pozostałe złącza, a następnie łączymy je rurociągami.

[image: image5.png]



Ustawienia wstępne

1. Jednostki SI w jakich wprowadzamy dane do programu:

2. 
[image: image6.wmf] 


3. Przeglądarka/Dane/Opcje/Hydrauliczne
4. Jednostki przepływu zmieniamy na litry na sekundę, więc na LPS

5. Formuła obliczania strat na D-W (Darcy-Weisbacha)

6. wprowadzamy nazwę „godzinowy” w rubryce Domyślny wzorzec. (o wzorcach w dalszej części)

7. [image: image7.png]Wiascinos:

Jednostki pzeptyw
Formuta oblczania st
Ciezar whasciny
Lepkost

Maks. liczba prsh
Doktadnose

e niezrtmnowazone
Domyéiny wearzec
Mroznik rozbionu
Wiktadrik wpptywu

Riaport stanu

0
]

Contiue
cocnony
10
05

o





Wprowadzanie krzywej pompy

Klikając w Przeglądarce Dane/Krzywe + ikona Dodaj - wyświetla się okno Edytor Krzywej.

[image: image8.png]Nazwaliwei_ Opis
M
Typ ke Rz
PUMP =] [Fesd - 53353 GOEGETFiow 210
For [ 2
P
[T
_
€
=
£
10
T B m h me @
Fow (O
e 2epis o Ak Pomos





1. Wybieramy nazwę krzywej np. „pompo​wania2st”, 

2. Typ Krzywej PUMP.

3. W kolumnie Flow po​dajemy wartości prze​pływu, a w kolumnie Head odpo​wiadające im wysokości podno​szenia wg własnych danych.

Edycja POMPY 1

Otwieramy okno edycji poprzez dwukrotne kliknięcie w pompę 1.

1. [image: image9.png]Wradcinosé

Wattosé

“ID Pompy

“Wiezet poczatkony

“Wezet koricony

Opis

Etkietka

Charakteysiyka przeptywu pompy
Mo

Fredkosé obrotowa
Wasrzec predkosc obrotoe
Stan paczatkony
Charaktesiyka sprannodci
Cena energi

‘Wastzzo ceny

Frasplyn

Straty

1
1
2

Open

ana
nn
nn
nn





2. Sprawdzamy Stan początkowy pompy – czy jest zaznaczona opcja OPEN

3. Charakterystyka przepływu pompy: „pompo​wnia2st”

Utworzenie wzorca rozbioru

1. W tym celu należy zmodyfiko​wać opcje cza​sowe symula​cji (Przeglądarka/Dane/Opcje/ Czas). 

2. W oknie ustalamy całkowity czas symula​cji (24) oraz Krok obliczeń wzorca np. wpisując 6 godzin deklarujemy, że nie​równomierność rozbioru będzie się zmieniać co 6 godzin.

3.     Zamykamy okno.

4.    Przeglądarka/Dane/Wzorce + ikona Dodaj - Edytor wzor​ców.

5.    Teraz w kolumnach 1-4 należy wpisać współczynniki (wg własnych danych) określające zmiany rozbioru wody w czterech sześciogodzinnych czę​ściach doby. Wpisane wartości zostaną zilustrowane na wykresie słupko​wym, który w zależności od  da​nych automatycznie będzie się zmieniał. 
6. [image: image10.png][Edytor wzorcow

Wrzec D opis

secinony [podinons rrvmoriemod obons

e R e O O O O G
e CEEEEEE

L |

San =100

2345675 81011121314151817 18132021 2223 24
Czas (Okres czasu =6 godz)

Weaysi 2Zapisz. ok Anuk Foros.





7. Wzorzec ID: „godzinowy”.

8. Opis: „godzinowa nierównomierność rozbioru”. 

9. [image: image11.png]9 ) Zastap wsaysthis ochogniki do Waorca 1 preez godzinony?





10. Klikamy Yes.
Edycja złączy

Klikamy ZŁĄCZE 2

[image: image12.png]Wradcinosé Wattosé

“ID Potaczenia 2
Wipchizgdna X 285678
Wapchizgdna Y 638051
Opis 1
Etkietka

“Radna 0
Flozbidr bazouy 0

Wasrzzo rozbios
Ketegora ozbion 1
Wapétczynrik wyptywu

Jakost poczakowa

Jakost icka
Altusiny rozics ana
Catkouta wysokase nn
Ciéienie nn

Jakost. A





1. Wprowadzamy Rzędną wg własnych danych.

2. Wprowadzamy Rozbiór bazowy wg własnych danych.

Edycja rur

Otwieramy okno edycji RURY 2.

[image: image13.png]whaiemose ottt
0 2
p— B
ezt kcons s
ops

Eukinka

Dhuees B
“Srednica 200
L o
Wepstoaik st .
Sanpoczations ooan
ok Co

WallCost

Przeptyw HN/A
ekt ma
et srts ma
Wepttcamik s ma
‘Stopieri reagowania (Reaction Rate) - #N /4.
skt ma
s ma





1. Długość 200.

2. Średnica 300.

3. Chropowatość 0.4.

4. Dla pozostałych rurociągów wprowadzamy własne dane.

Prezentacja wyników

1. Na pasku głównym programu kli​kamy Projekt/Uruchom analizę.

2. Po chwili wyświetli się komunikat, iż nasza sieć została policzona.

3. Na mapie klikamy prawy przyciskiem myszy.

4. Wybieramy Opcje/Oznaczenia.
5. Zaznaczamy opcje Wyświetl wartości węzłów/rur.

6. [image: image14.png]Opcje mapy.

ety V' Wyswietlidentyfikatory weztw
- % Wil watodciwectin

[ ——
Eukiew

¥ Wyswietl wartosei rur

T Usyi praszroczystigo tekstu

Fray powigkszeriu [100 2]

Rozmiarczciorki [3 3]

hni | paros

Symbole

Kietunek przeptyu

Tt





7. W okienku Przeglądarka wybieramy zakładkę Mapa. Z dwóch rozwijanych list 

Wę​zły i Połączenia wybieramy interesujące nas wielkości.

8. Dla Węzłów Ciśnienie.
9. Dla Połączeń Przepływ.
10. 
[image: image15.wmf] 


11.  Klikamy przycisk Foward – wyświetli się animacja przedstawiająca zmiany ciśnień i przepływów.

12. Klikamy przycisk Stop.

13. W pasku głównym programu klikamy Raport/Tabela i wybieramy interesujące nas wartości. 

14. Po kliknięciu przycisku OK wyświetli się tabela. 

15. [image: image16.png]EPANET 2 PL - przyklad do instrukcji.NET
Plk Edycia Widok Projekt Raport Okno _Pomoc.

=181]

Dz sexn fuead N K+QABOHE~CKXT]
R

00 God il x|
Sraie [Fobibem| Auzbs | Wiotole | Gl

lowezsta n 5 G| wdeiom | |
e 5 [ T

e o x em em 6

Ztacze 4 o 20 18,00 4367 4367 i
et o x em wum e

et o x em as ws )

e o x em wem e

et o x em s s !
Rezerwuar 1 o N/ 108,00 000 000 [

eePracgladas

bane Mepa |

Wezh
Bez podolads
Potaczenia

Bez podolady
Caas

30060k =
]

T R o




16. [image: image1.png]


W pasku głównym programu klikamy Raport/Wykres i wybieramy interesujące nas wartości.

17. Typ wykresu : warstwice
18. Parametr: ciśnienie
19. Godzina: np. 20

























PAGE  
4

_1288766237.doc
[image: image1.png]=181 x|

Plk_Edycia Zakadka Opcje Pomoc

Zawatosé] Indeks | wistecz | Dukaii | < >

Concentration myL or ugiL
Demand (same as Flow)
Diameter (Pipes) millmeters
Diameter (Tanks) meters

Effciency percent

Elevation meters

Emitter Coeff. flow units / fmeter
Energy Kilowatt-hours
Flow LPS (iters/sec)

LPM (iters/rmir)
MLD (megaliters/day)
CMH (cubic meters/hr)
CMD (cubic meters/day)

Friction Factor unitless
Hydraulic Head meters
Length meters
Minar Loss Coeft unitless
Power Kilowtts
Pressure meters

Reaction Coefl (Bulk) ~ 1/days (1st-order)

Reaction Coefl (Wall) mass/Liday ([-order)
metersfday (1st-order)

Roughness Coeff rmillimeters (Darcy-Weisbach)
Source Mass Injection  mass/minute

Velacity metersfsec

Volume cubic meters

Water Age hours

NOTE: 51 Metric units apply when flow units are expressed in liters or cubic meters. US Customary its apply when flaw units are expressed in gallons, cubic feet, or acre-feet

Bistart| | @ D ;1 > | & PreWebttal (squineiai. | 3 epanet | ) instrukcja.co - Microsof... | & EPANET 2L |[@ epaner 2 el [mejkomputer > | B[« )% 05 D B 0950








_1288771263.doc
[image: image1.png]=181]

2 108.003 7
K
0.00 108.00 46.422 Boezs 4378
p— losa
2500 8
50.00 4367 4367

[eere-coasorcali]

Dane Mepa |

Potaczenia
T
Caas

000 Godary =

Dhugasé automatyezna Off

o 5

oo [T w7

Wistart| | @ @ i > | @ pre webtal squrr... | (3 instrukcia do epanetu | ) nstrukya.doc - mir... | ) artyk rzysatof 80, [ EpanET 2 PL & EPaET 21ep [ e kamputer >

=}

o[«







